## Planilha_Orçamentária_-_DR3
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DO / COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO JARDIM CARLOS LOURENÇO						CONCORRÊNCIA N.º 006/2025		BDI:	20,35%
LOCAL: RUA DR. PAULO DECOURT, N.º 212 – JARDIM CARLOS LOURENÇO / MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP						LEIS SOCIAIS: / SEM DESONERAÇÃO	→ → → → HORISTA:	115,54%
DATA BASE: FEVEREIRO/2025						→ → MENSALISTA:	71,46%
DR3 - Engenharia Ltda.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EVENTO	ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	PREÇO
						Unitário s/ BDI	Unitário c/ BDI	Total c/ BDI
				FRENTE I: / OBRAS COM VERBAS EXCLUSIVAMENTE / DO GOVERNO FEDERAL
02				PLACA DE OBRA
02	01.02.03	CDHU-S	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	4,50	R$ 688,658080598255	R$ 828,80	R$ 3.729,60
						SUBTOTAL EVENTO 02	R$ 3.729,60
03				SERVIÇOS PRELIMINARES
03	01.01.02	CCU	CCU 007	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	12,60	R$ 450,619027835480	R$ 542,32	R$ 6.833,23
03	01.01.03	CCU	CCU 001	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS – ELÉTRICA (OBRAS DE REFORMAS OU LOCAIS ONDE EXISTAM FECHAMENTOS EXTERNOS - ALAMBRADOS OU MUROS DIVISÓRIOS)	UN	1,00	R$ 2.687,237224761110	R$ 3.234,09	R$ 3.234,09
03	01.01.04	CCU	CCU 002	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA/ESGOTO PARA CANTEIRO OBRA (OBRAS DE REFORMAS OU LOCAIS ONDE EXISTAM FECHAMENTOS EXTERNOS - ALAMBRADOS OU MUROS DIVISÓRIOS)	UN	1,00	R$ 2.784,270876609890	R$ 3.350,87	R$ 3.350,87
03	01.01.05	CCU	CCU 018	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,50MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES, EXCLUSIVE PINTURA	M²	321,20	R$ 24,353967594516	R$ 29,31	R$ 9.414,37
						SUBTOTAL EVENTO 03	R$ 22.832,56
04				LIMPEZA E DEMOLIÇÃO
04	01.03.01	CDHU-S	34.13.011	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP) >5CM<15CM	UN	5,00	R$ 205,575405068550	R$ 247,41	R$ 1.237,05
04	01.03.02	SINAPI-S	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - AF_09/2023	M³	24,81	R$ 78,163689239718	R$ 94,07	R$ 2.333,88
04	01.03.03	CDHU-S	04.21.130	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	1,00	R$ 203,049439135854	R$ 244,37	R$ 244,37
04	01.03.04	SINAPI-S	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA - AF_03/2024	M²	233,70	R$ 4,752804320731	R$ 5,72	R$ 1.336,76
04	01.03.05	CCUAUX	CCU aux03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE – PARA BOTA-FORA	M³	44,45	R$ 16,784378894890	R$ 20,20	R$ 897,89
04	01.03.06	CCUAUX	CCU aux01	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS (U.R.M.) – D.M.T. = 15,50KM	M³	44,45	R$ 31,017864561695	R$ 37,33	R$ 1.659,32
						SUBTOTAL EVENTO 04	R$ 7.709,27
05				LOCAÇÃO DE OBRA
05	01.02.01	SINAPI-S	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES - AF_03/2024	M	16,00	R$ 56,319069380972	R$ 67,78	R$ 1.084,48
05	01.02.02	CDHU-S	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M²	94,00	R$ 1,362692147902	R$ 1,64	R$ 154,16
						SUBTOTAL EVENTO 05	R$ 1.238,64
06				PISOS EXTERNOS - CALÇADAS
06	02.01.01	CCUAUX	AUX005	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	2,10	R$ 29,522226838388	R$ 35,53	R$ 74,61
06	02.01.02	CCU	CCU 005	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO	M²	94,00	R$ 54,773577066888	R$ 65,92	R$ 6.196,48
06	02.01.03	SINAPI-S	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - AF_09/2024	M³	10,34	R$ 88,259243872040	R$ 106,22	R$ 1.098,31
06	02.01.04	SINAPI-S	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,50M (ACERTO DO SOLO NATURAL) - AF_08/2020	M²	94,00	R$ 6,206896551724	R$ 7,47	R$ 702,18
06	02.01.05	SINAPI-S	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA - AF_09/2021	M²	94,00	R$ 0,681346073951	R$ 0,82	R$ 77,08
06	02.01.06	CDHU-S	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	2,82	R$ 159,559617781471	R$ 192,03	R$ 541,52
06	02.01.07	CDHU-S	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M³	2,21	R$ 605,766514333195	R$ 729,04	R$ 1.611,18
06	02.01.08	CCUAUX	CCU aux03	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE – PARA BOTA-FORA	M³	13,44	R$ 16,784378894890	R$ 20,20	R$ 271,49
06	02.01.09	CCUAUX	CCU aux01	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS (U.R.M.) – D.M.T. = 15,50KM	M³	13,44	R$ 31,017864561695	R$ 37,33	R$ 501,72
06	02.01.10	SINAPI-S	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80x08x08x25CM (COMPRIMENTO x BASE INFERIOR x BASE SUPERIOR x ALTURA) - AF_01/2024	M	77,87	R$ 29,198171998338	R$ 35,14	R$ 2.736,35
						SUBTOTAL EVENTO 06	R$ 13.810,92
07				PISO - QUADRA
07	02.02.01	SINAPI-S	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M E MENOR QUE 2,50M (ACERTO DO SOLO NATURAL) - AF_08/2020	M²	513,37	R$ 3,066057332779	R$ 3,69	R$ 1.894,34
07	02.02.02	SINAPI-S	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA - AF_09/2021	M²	513,37	R$ 0,681346073951	R$ 0,82	R$ 420,96
07	02.02.03	CCU	CCU 019	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA GRADUADA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *8CM*	M³	41,07	R$ 213,427503115912	R$ 256,86	R$ 10.549,24
07	02.02.04	CDHU-S	11.18.060	LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL	M²	424,76	R$ 1,113419194017	R$ 1,34	R$ 569,18
07	02.02.05	CCU	CCU 013	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 12,50MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	52,24	R$ 19,975072704612	R$ 24,04	R$ 1.255,85
07	02.02.06	CCUAUX	AUX004	CONCRETO USINADO ESTRUTURAL FCK=25MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	41,07	R$ 490,294972995430	R$ 590,07	R$ 24.234,17
07	02.02.07	SINAPI-S	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138 - AF_09/2021	KG	1.185,88	R$ 10,751973410885	R$ 12,94	R$ 15.345,29
07	02.02.08	CDHU-S	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	18,40	R$ 8,915662650602	R$ 10,73	R$ 197,43
07	02.02.09	CDHU-S	32.07.090	JUNTA DE DILATAÇÃO OU VEDAÇÃO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,00x0,50CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO	M	46,30	R$ 9,206481096801	R$ 11,08	R$ 513,00
						SUBTOTAL EVENTO 07	R$ 54.979,46
08				PISO - QUADRA - PINTURA
08	02.02.10	SINAPI-S	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E=5CM, APLICAÇÃO MANUAL - AF_05/2021	M	224,81	R$ 10,303282093893	R$ 12,40	R$ 2.787,64
08	02.02.11	CCU	CCU 021	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E=8CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	161,73	R$ 11,051100955546	R$ 13,30	R$ 2.151,01
08	02.02.12	SINAPI-S	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR - AF_05/2021	M²	513,37	R$ 18,263398421271	R$ 21,98	R$ 11.283,87
						SUBTOTAL EVENTO 08	R$ 16.222,52
09				FECHAMENTO DA QUADRA - ALAMBRADO
09	03.01	CCU	CCU 014	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - SAPATA	M	37,14	R$ 1.104,736186123810	R$ 1.329,55	R$ 49.379,49
09	03.02	CCU	CCU 015	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES – LATERAL – SAPATA	M	56,14	R$ 732,463647694225	R$ 881,52	R$ 49.488,53
09	03.03	CCU	CCU 016	PORTÃO DE ABRIR, PARA O ALAMBRADO DA QUADRA, COM TELA QUADRANGULAR , MALHA 2", FIO 12, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" E 1", INCLUSO FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO	M²	2,25	R$ 507,403406730370	R$ 610,66	R$ 1.373,99
						SUBTOTAL EVENTO 09	R$ 100.242,01
10				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10	04.01.01	SINAPI-S	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	M	69,00	R$ 20,847528043207	R$ 25,09	R$ 1.731,21
10	04.01.02	SINAPI-S	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,60/1,00KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	M	9,60	R$ 21,744910677192	R$ 26,17	R$ 251,23
10	04.01.03	SINAPI-S	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,50MM², ANTI-CHAMA 0,60/1,00KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2023	M	377,54	R$ 4,312422102202	R$ 5,19	R$ 1.959,43
10	04.01.04	CDHU-S	38.06.060	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	34,24	R$ 50,170336518488	R$ 60,38	R$ 2.067,41
10	04.01.07	CCU	CCU 008	REFLETOR LED, POTÊNCIA DE 500W	UN	8,00	R$ 197,349397590361	R$ 237,51	R$ 1.900,08
10	04.01.08	CDHU-S	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	UN	4,00	R$ 433,095139177399	R$ 521,23	R$ 2.084,92
10	04.01.09	CCU	CCU 022	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9M, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1M DE CONCRETO E 0,50M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R$ 1.191,258828417120	R$ 1.433,68	R$ 5.734,72
10	04.01.10	SINAPI-S	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T", PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2022	UN	4,00	R$ 43,431657665143	R$ 52,27	R$ 209,08
10	04.01.11	CCU	CCU 009	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - QD1	UN	1,00	R$ 692,197756543415	R$ 833,06	R$ 833,06
10	04.01.12	SINAPI-S	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	4,00	R$ 40,656418778563	R$ 48,93	R$ 195,72
10	04.01.13	SINAPI-S	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020	UN	1,00	R$ 59,210635646032	R$ 71,26	R$ 71,26
10	04.01.14	CDHU-S	37.13.860	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 63A	UN	1,00	R$ 46,489405899460	R$ 55,95	R$ 55,95
10	04.01.15	CCU	CCU 003	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V - 40KA	UN	2,00	R$ 75,662650602410	R$ 91,06	R$ 182,12
10	04.01.16	CCU	CCU 004	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 175V - 8KA	UN	2,00	R$ 62,210220191109	R$ 74,87	R$ 149,74
						SUBTOTAL EVENTO 10	R$ 17.425,93
11				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRA
11	04.01.05	CDHU-S	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=50MM, COM ACESSÓRIOS	M	34,36	R$ 8,259243872040	R$ 9,94	R$ 341,54
11	04.01.06	CDHU-S	38.13.016	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=40MM, COM ACESSÓRIOS	M	38,46	R$ 5,832987120897	R$ 7,02	R$ 269,99
11	04.02.01	CCU	CCU 011	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA PARA ELÉTRICA (0,30Mx0,30Mx0,30M) - COM TAMPA EM CONCRETO (E=5CM), ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 09x19x39CM, CHAPISCO E REVESTIMENTO INTERNO COM MASSA ÚNICA E FUNDO DE BRITA N.º 02 (E=7CM)	UN	7,00	R$ 122,193601994184	R$ 147,06	R$ 1.029,42
11	04.03.01	SINAPI-S	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - AF_09/2024	M³	4,37	R$ 88,259243872040	R$ 106,22	R$ 464,18
11	04.03.02	SINAPI-S	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA - AF_08/2023	M³	4,37	R$ 21,769837972580	R$ 26,20	R$ 114,49
11	04.04.01	CCU	CCU 010	POSTE DE CONCRETO PADRÃO PARA MEDIÇÃO DIRETA COM 7,50M DE ALTURA E RESISTÊNCIA MÍNIMA 90 DAN - 127/220V, PADRÃO CPFL - CATEGORIA B1 COM CAIXAS DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO INCORPORADAS COM ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.421,154964686330	R$ 1.710,36	R$ 1.710,36
						SUBTOTAL EVENTO 11	R$ 3.929,98
12				ACESSIBILIDADE
12	05.01	CDHU-S	30.06.110	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS	UN	1,00	R$ 381,603656003324	R$ 459,26	R$ 459,26
12	05.02	CDHU-S	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25x25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	12,10	R$ 100,589945990860	R$ 121,06	R$ 1.464,83
12	05.03	CDHU-S	30.04.070	REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25x25CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2MM	M²	12,10	R$ 12,887411715829	R$ 15,51	R$ 187,67
12	05.04	CDHU-S	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M²	7,15	R$ 19,218944744495	R$ 23,13	R$ 165,38
						SUBTOTAL EVENTO 12	R$ 2.277,14
13				TABELA DE BASQUETE, TRAVES, VOLEIBOL
13	06.01	CCU	CCU 006	ESTRUTURA PARA TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDAÇÃO BROCA Ø 25CM	UN	2,00	R$ 4.994,748649771500	R$ 6.011,18	R$ 12.022,36
13	06.02	SINAPI-S	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2022	UN	1,00	R$ 2.297,316161196510	R$ 2.764,82	R$ 2.764,82
13	06.03	CCU	CCU 017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TRAVES DE FUTEBOL (FUNDAÇÃO DIRETA)	UN	1,00	R$ 3.401,936019941840	R$ 4.094,23	R$ 4.094,23
13	06.04	CDHU-S	35.01.170	POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL	CJ	1,00	R$ 1.441,287910261740	R$ 1.734,59	R$ 1.734,59
						SUBTOTAL EVENTO 13	R$ 20.616,00
14				BANCOS DE CONCRETO
14	06.05	CDHU-S	35.04.140	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, COMPRIMENTO 200CM	UN	9,00	R$ 479,210635646032	R$ 576,73	R$ 5.190,57
						SUBTOTAL EVENTO 14	R$ 5.190,57
15				PLANTIO DE GRAMA
15	07.01	SINAPI-S	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS - AF_07/2024	M²	500,00	R$ 16,468633153303	R$ 19,82	R$ 9.910,00
						SUBTOTAL EVENTO 15	R$ 9.910,00
16				LIMPEZA FINAL
16	08.01	SINAPI-S	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO - AF_04/2019	M²	607,37	R$ 2,019110926464	R$ 2,43	R$ 1.475,91
						SUBTOTAL EVENTO 16	R$ 1.475,91
17				ADMINISTRAÇÃO LOCAL
17	01.01.01	CCU	CCU 024	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO, SANITÁRIO E DEPÓSITO PARA CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	R$ 10.566,148732862500	R$ 12.716,36	R$ 12.716,36
17	09.01	CCU	CCU 020	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	R$ 18.197,216452015000	R$ 21.900,35	R$ 21.900,35
						SUBTOTAL EVENTO 17	R$ 34.616,71
						TOTAL GERAL - FRENTE I	R$ 316.207,22
				FRENTE II: / OBRAS COM VERBAS EXCLUSIVAMENTE / DO GOVERNO MUNICIPAL
01				SERVIÇOS TÉCNICOS
01	01.01	CDHU-S	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	4,50	R$ 688,658080598255	R$ 828,80	R$ 3.729,60
						SUBTOTAL EVENTO 01	R$ 3.729,60
02				"AS BUILT"
02	02.01	CCU	CCU 012	"AS BUILT" FORMATO A1	UN	2,00	R$ 1.842,725384295800	R$ 2.217,72	R$ 4.435,44
						SUBTOTAL EVENTO 02	R$ 4.435,44
03				ADMINISTRAÇÃO
03	03.01	CCU	CCU 023	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - FRENTE II	UN	1,00	R$ 446,123805567096	R$ 536,91	R$ 536,91
						SUBTOTAL EVENTO 03	R$ 536,91
						TOTAL GERAL - FRENTE II	R$ 8.701,95
						TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI ("FRENTE I" + "FRENTE II")	R$ 324.909,17

	DESCRIÇÃO INCOMPLETA (Corrigida nesta planilha)

## 'file:///A:/COMPOSICAO%20GALPAO%20DO%20ARQUIVO%20GERAL%2005-10-2007.xls'#INSUMOS
18.559999999999999
4.0490500000000003
2.27
1.73

3.3

15
0.3
3.5
2.2999999999999998
3.4
1.02
21
35
22
18.28
0.36
0.8

0.04
21
19
0.3
19.8
0.45

0.6
2

0.06
0.18

0.3

0.15

0.3
0.8

8

## 'file:///C:/DOTA%20ENG%202/OZIEL/ORÇAMENTOS%20PARTICULARES%202007/Orçamento%20Márcio.xls'#INSUMOS
1.7272727272727273

1.94

3.1

2.76
3.52

2.5
0.2

## 'file://Oziel/c/Meus%20documentos/UFPI/COMPOSIÇÃO%20LOJAS%209%20CV-30%2001-07-04.xls'#INSUMOS
2.2999999999999998

## 'file://Oziel2/c/DOTA%20ENG/SEC%20SAUDE/COMPOSICAO%20SAA%20VERA%20MENDES%20TP%2004-05%2012-05-05%202.xls'#INSUMOS
0.15

## 'https://d.docs.live.net/Users/c120685/Desktop/PAULINIA_QUADRA%20ESCOLA_ORÇ_R00%20pr.xlsx'#INFO
Empreitada por Preço Global	Desonerado
Empreitada por Preço Unitário	Não Desonerado

## 'https://d.docs.live.net/Users/c120685/Desktop/PAULINIA_QUADRA%20ESCOLA_ORÇ_R00%20pr.xlsx'#BDI_1
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)

## 'file://Oziel2/c/DOTA%20ENG/Tribunal%20Justiça/COMPOSICAO%20BATALHA%20TJ%2022-07-05.xls'#INSUMOS
0.3

## 'file:///C:/DOTA%20ENG/Tribunal%20Justiça/COMPOSICAO%20BATALHA%20TJ%2022-07-05%20maior.xls'#INSUMOS
7