## FULL_TEC
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA LUMINOTÉCNICA, ACÚSTICA, ÁUDIO E VÍDEO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CENOTECNIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CULTURAL CARLOS GOMES.
LOCAL: PRAÇA IMPRENSA FLUMINESE S/N - BAIRRO CAMBUÍ - CAMPINAS/SP
DATA BASE: AGOSTO/2023						BDI:	20,35%
LEIS SOCIAIS (Sem desoneração): 115,26% - horistas / 71,27% - mensalistas
FULL TEC ENGENHARIA LTDA. - 2ª ANALISE
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇOS
						Unitário	BDI%	Unit. c/ BDI	Total

A.			SERVIÇOS PRELIMINARES, PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO, DEMOLIÇÃO, REVESTIMENTOS, PROJETOS					R$ 549.780,68
01.00.000			CANTEIRO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES
01.00.001	CDHU_S	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	12,00	R$ 936,09	20,35%	R$ 1.126,58	R$ 13.518,96
01.00.002	CDHU_S	02.02.140	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	24,00	R$ 912,75	20,35%	R$ 1.098,49	R$ 26.363,76
01.00.003	CDHU_S	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	24,00	R$ 582,35	20,35%	R$ 700,86	R$ 16.820,64
01.00.004	CDHU_S	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMES	624,00	R$ 20,73	20,35%	R$ 24,95	R$ 15.568,80
01.00.005	CDHU_S	02.05.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	104,00	R$ 8,93	20,35%	R$ 10,75	R$ 1.118,00
						SUB TOTAL 01	R$ 73.390,16
02.00.000			PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
02.01.001	SINAPI_S	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	640,00	R$ 99,81	20,35%	R$ 120,12	R$ 76.876,80
02.01.002	CDHU_S	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	18,00	R$ 670,86	20,35%	R$ 807,38	R$ 14.532,84
						SUB TOTAL 02	R$ 91.409,64
03.00.000			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
03.00.001	CPU	CPU-001	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM ÁREA SUPERIOR A 60 CM³ - INCLUSE TRANSPORTE VERTICAL (RETIRADA DO URDIMENTO)	UN	65,80	R$ 772,77	20,35%	R$ 930,03	R$ 61.195,97
03.00.002	CDHU_S	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	65,80	R$ 77,03	20,35%	R$ 92,71	R$ 6.100,32
03.00.003	CPU	Coleta 10	Serviço de mão de obra de remoção de estrutura metálica existente na área localizada no teto da plateia do teatro incluindo plataforma elevatoria ou andaimes para execução dos serviços. Conferir na obra o serviço a ser executado.	un.	1,00	R$ 105.023,90	20,35%	R$ 126.396,26	R$ 126.396,26
						SUB TOTAL 03	R$ 193.692,55
04.00.000			REVESTIMENTOS
04.00.001	CPU	COLETA 08	Piso vinilico em réguas, espessura 3mm - capa 0,50mm, Marca de referencia Tarkett,linha Ambienta Séries ou similar ( equivalente técnico ou superior )incluso cantoneiras de aluminio 5x2,5 cm, adesivo acrilico - cola para cantoneiras, taxa de viagem - alimentação, estadia dos colocadores.	m²	831,39	R$ 183,62	20,35%	R$ 220,99	R$ 183.728,88
04.00.002	CPU	COLETA 08	PVA - para preparação do piso. Modelo de referencia Tarkomassa,Marca Tarkett, ou similar (equivalente técnico ou superior)( equivalente técnico ou superior )incluso cantoneiras de aluminio 5x2,5 cm, adesivo acrilico - cola para cantoneiras, taxa de viagem - alimentação, estadia dos colocadores.	m²	823,47	R$ 7,63	20,35%	R$ 9,18	R$ 7.559,45
						SUB TOTAL 04	R$ 191.288,33
B.			ILUMINAÇÃO, AUTOMAÇÃO DA LUMINOTECNICA, ACÚSTICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLEMENTARES, CENOTECNIA, AUDIO E VIDEO E ITENS COMPLEMENTARES					R$ 35.940.714,31
05.00.000			ILUMINAÇÃO
05.00.001	CPU	CPU-002	Iluminação - Fornecimento e instalação conforme projeto luminotécnico	UN	1,00	R$ 1.486.536,10	20,35%	R$ 1.789.046,20	R$ 1.789.046,20
						SUB TOTAL 05	R$ 1.789.046,20
06.00.000			AUTOMAÇÃO DA ILUMINAÇÃO
06.00.001	CPU	CPU-003	AUTOMAÇÃO DO BLOCO A - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 84.797,83	20,35%	R$ 102.054,19	R$ 102.054,19
06.00.002	CPU	CPU-004	AUTOMAÇÃO DO BLOCO B - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 72.928,47	20,35%	R$ 87.769,41	R$ 87.769,41
06.00.003	CPU	CPU-005	AUTOMAÇÃO DO BLOCO E - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 93.310,22	20,35%	R$ 112.298,85	R$ 112.298,85
06.00.004	CPU	CPU-006	AUTOMAÇÃO DO BLOCO G - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 97.266,67	20,35%	R$ 117.060,44	R$ 117.060,44
06.00.005	CPU	CPU-007	AUTOMAÇÃO DO BLOCO T - INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E PROJETO COMPLEMENTAR	UN	1,00	R$ 258.089,51	20,35%	R$ 310.610,73	R$ 310.610,73
06.00.006	CPU	COLETA 02	PROJETO AS BUILT DE TODA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	UN	1,00	R$ 11.336,70	20,35%	R$ 13.643,72	R$ 13.643,72
						SUB TOTAL 06	R$ 743.437,34
07.00.000			ACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
07.00.001	CPU	COLETA 03	PORTA PCF - 120 COM STC ≥ 42 dB, CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, MIOLO PREENCHIDO COM LÃ CERÂMICA DENSIDADE 166 A 176 KG/M³ - GRUPO MARCO OU SIMILAR. OS BATENTES COM GAXETAS INTUMESCENTES E BATEDOR INTUMESCENTE NA SOLEIRA - INCLUSO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	un.	7,00	R$ 9.009,30	20,35%	R$ 10.842,69	R$ 75.898,83
07.00.002	CPU	COLETA 03	PORTA ACÚSTICA METÁLICA SIMPLES COM STC = 45 dB COM VEDAÇÕES: GAXETAS NO ENTORNO DE TODO BATENTE E GUILHOTINA NA SOLEIRA - INCLUSO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	un.	7,00	R$ 6.381,59	20,35%	R$ 7.680,24	R$ 53.761,68
07.00.003	CPU	COLETA 03	FORRO CURVO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO LISO 1,25 CM, COM ESTRUTURA E PENDURAL A CARGO DO FORNECEDOR, SOB, PAINEL DE LÃ MINERAL AGLOMERADO COM RESINA SINTÉTICA, VÉU DE VIDRO PRETO NA FACE APARENTE, DENSIDADE DE 40 KG/M³ - ISOSSOUND OU SIMILAR, COM 5 CM DE ESPESSURA - INCLUSO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	m2	280,00	R$ 405,42	20,35%	R$ 487,92	R$ 136.617,60
07.00.004	CPU	COLETA 03	TABICA DE GESSO ACARTONADO COM LARGURA ≥ 14 CM, SOBRE COLOCAR LÃ MINERAL 40 KG/M³ COM 5 CM DE ESPESSURA, ENSACADA - INCLUSO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	m2	43,00	R$ 210,21	20,35%	R$ 252,99	R$ 10.878,57
07.00.005	CPU	COLETA 03	REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA DE FIBRAS VEGETAIS AGLOMERADAS COM CIMENTO PORTLAND, NATURAL PINTADA NA COR PRETA - 440 KG/M³ COM RW ≥ 59 dB - GARBE G 60 - COM 25 MM DE ESPESSURA, FIXADAS CONFORME FORNECEDORA - INCLUSO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	m2	397,00	R$ 337,85	20,35%	R$ 406,60	R$ 161.420,20
						SUB TOTAL 07	R$ 438.576,88
08.00.000			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLEMENTARES
08.00.001	CPU	CPU-008	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE TODO PROJETO LUMINOTÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E CERTIFICADA, CONTENDO UMA REDE, FORMANDO UMA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO COMPOSTA DE ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, CABOS, CAIXAS DE PASSAGEM E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODO SISTEMA. DOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODO SISTEMA - INCLUI PROJETO COMPLEMENTAR DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO PROJETO LUMINOTÉCNICO	UN	1,00	R$ 698.323,51	20,35%	R$ 840.432,34	R$ 840.432,34
08.00.002	CPU	CPU-009	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE TODO PROJETO DE AUTOMAÇÃO DA LUMINOTÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E CERTIFICADA, CONTENDO UMA REDE , FORMANDO UMA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO COMPOSTA DE ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, CABOS, CAIXAS DE PASSAGEM, INCLUINDO ENFIAÇÃO DOS CABOS DE AUTOMAÇÃO DALI, CABOS POLARIZADOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODO SISTEMA - INCLUI PROJETO COMPLEMENTAR DE AUTOMAÇÃO DA LUMINOTÉCNICA	UN	1,00	R$ 571.037,64	20,35%	R$ 687.243,80	R$ 687.243,80
08.00.003	CPU	CPU-010	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE TODO PROJETO DEAUDIO E VIDEO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E CERTIFICADA, CONTENDO UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, FORMANDO UMA MALHA DE DISTRIBUIÇÃO COMPOSTA DE ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, CABOS, CAIXAS DE PASSAGEM, INCLUINDO ENFIAÇÃO DOS CABOS ELÉTRICOS, DE SINAL E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODO SISTEMA. INCLUSO TAMBÉM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QD - SOM COM CLP'S, CONFORME NOTA NO MEMORIAL DESCRITIVO COMPLEMENTAR DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLEMENTARES - INCLUI PROJETO COMPLEMENTAR DE ÁUDIO E VÍDEO	UN	1,00	R$ 402.329,45	20,35%	R$ 484.203,49	R$ 484.203,49
08.00.004	CPU	COLETA 04	PROJETO "AS BUILT" DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	un	1	R$ 33.935,01	20,35%	R$ 40.840,78	R$ 40.840,78
						SUB TOTAL 08	R$ 2.052.720,41
09.00.000			CENOTECNIA
			Piso do Palco
09.00.001	CPU	CPU-011	PISO DO PALCO FLUTUTANTE, PISO DO PALCO MÓVEL/QUARTELADAS, PISO DO PALCO MÓVEL/QUARTELADAS PARA FECHAMENTO DO FOSSO DE ORQUESTRA E GUARDA CORPO MODULAR - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 1.672.795,11	20,35%	R$ 2.013.208,91	R$ 2.013.208,91
			Estrutura metálica
09.00.002	CPU	CPU-012	ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA POR VARANDAS, PASSARELAS, URDIMENTO, PLATAFORMAS DE MOTORES, ESTRUTURA PARA PISO DO PALCO E FECHAMENTO DO FOSSO DA ORQUESTRA - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	R$ 1.303.509,31	20,35%	R$ 1.568.773,45	R$ 1.568.773,45
			Mecanica Cênica
09.00.003	CPU	CPU-013	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA MOTORIZADA E AUTOMATIZADA DE VARAS PARA FIXAÇÃO DE ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS CENOTÉCNICOS E DE ILUMINAÇÃO	UN	1,00	R$ 4.275.225,72	20,35%	R$ 5.145.234,15	R$ 5.145.234,15
			Vestimenta
09.00.004	CPU	CPU-014	CORTINAS, FECHAMENTOS E REGULADORES	UN	1,00	R$ 928.187,27	20,35%	R$ 1.117.073,38	R$ 1.117.073,38
			Sistema e equipamento iluminação cênica
09.00.005	CPU	CPU-015	EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA	UN	1,00	R$ 2.102.799,82	20,35%	R$ 2.530.719,58	R$ 2.530.719,58
			Refletores
09.00.006	CPU	CPU-016	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REFLETORES	UN	1,00	R$ 4.463.328,56	20,35%	R$ 5.371.615,92	R$ 5.371.615,92
			Sistema e equipamento mecânica cênica
09.00.007	CPU	CPU-017	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTO DE MECÂNICA CÊNICA	UN	1,00	R$ 1.453.274,59	20,35%	R$ 1.749.015,97	R$ 1.749.015,97
			Infraestrutura elétrica cênica
09.00.008	CPU	CPU-018	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA TODA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E ELETRÔNICA DE TODO SISTEMA DE CENOTECNIA E ILUMINAÇÃO CÊNICA, INCLUINDO MÃO DE OBRA TÉCNICA,	UN	1,00	R$ 899.683,35	20,35%	R$ 1.082.768,91	R$ 1.082.768,91
			Quadros elétricos
09.00.009	CPU	CPU-019	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADROS ELÉTRICOS	UN	1,00	R$ 2.023.337,81	20,35%	R$ 2.435.087,05	R$ 2.435.087,05
09.00.010	CPU	COLETA 05	COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS DE CENOTECNIA E ILUMINAÇÃO CÊNICA	un	1,00	R$ 189.270,29	20,35%	R$ 227.786,79	R$ 227.786,79
09.00.011	CPU	COLETA 05	OPERAÇÃO ASSISTIDA , PARA QUE APÓS COMISSIONAMENTO E O TESTE INTEGRADO A PROPONENTE PROVIDENCIE O ACOMPANHAMENTO IN LOCO DO EMPREENDIMENTO EM EXECUÇÃO, POR MEIO DE ALOCAÇÃO DE 2 (DOIS) PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS QUE DETENHAM O DOMÍNIO E O CONHECIMENTO DE CENOTECNIA (MANUSEIO DAS VARAS, QUADROS DE COMANDO, PROGRAMAÇÃO DA MESA DE CONTROLE IHM, E MANUSEIO E OPERAÇÃO DA MESA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO CÊNICA), PARA QUE SEJA POSSÍVEL A ORIENTAÇÃO DAS EQUIPES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TEATRO .	Mês	3,00	R$ 78.080,57	20,35%	R$ 93.969,97	R$ 281.909,91
09.00.012	CPU	COLETA 05	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, FRETES, ANDAIMES, DESPESAS COM PESSOAL	un	1,00	R$ 307.817,63	20,35%	R$ 370.458,52	R$ 370.458,52
						SUB TOTAL 09	R$ 23.893.652,54
10.00.000			AUDIO E VIDEO
			PAINEIS DE INFRAESTRUTURA
10.00.001	CPU	CPU-020	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAINEIS DE INFRAESTRUTURA.	UN	1,00	R$ 143.675,55	20,35%	R$ 172.913,52	R$ 172.913,52
			RACK FIXO SALA DE CONTROLE
10.00.002	CPU	CPU-021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACKS	UN	1,00	R$ 141.711,28	20,35%	R$ 170.549,53	R$ 170.549,53
			SISTEMA DE MIXAGEM
10.00.003	CPU	CPU-022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MIXAGEM	UN	1,00	R$ 119.358,64	20,35%	R$ 143.648,12	R$ 143.648,12
			CAIXAS ACÚSTICAS, AMPLIFICADORES E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE REFORÇO
10.00.004	CPU	CPU-023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS CAIXAS ACÚSTICAS, AMPLIFICADORES E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE REFORÇO	UN	1,00	R$ 1.491.358,69	20,35%	R$ 1.794.850,18	R$ 1.794.850,18
			RACK FIXO PALCO
10.00.005	CPU	CPU-024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO RACK FIXO PALCO	UN	1,00	R$ 244.254,86	20,35%	R$ 293.960,72	R$ 293.960,72
			SISTEMA DE PAGING
10.00.006	CPU	CPU-025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA PAGING DO SISTEMA DE PAGING	UN	1,00	R$ 144.332,60	20,35%	R$ 173.704,28	R$ 173.704,28
			SISTEMA DE INTERCOM
10.00.007	CPU	CPU-026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA INTERCOM DO SISTEMA DE INTERCOM	UN	1,00	R$ 711.878,75	20,35%	R$ 856.746,08	R$ 856.746,08
			SISTEMA VÍDEO TÉCNICO
10.00.008	CPU	CPU-027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO TECNICO DOS SISTEMA VÍDEO TÉCNICO	UN	1,00	R$ 310.325,44	20,35%	R$ 373.476,67	R$ 373.476,67
			SISTEMA DIGITAL SIGNAGE
10.00.009	CPU	CPU-028	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DIGITAL SIGNAGE	UN	1,00	R$ 66.566,53	20,35%	R$ 80.112,82	R$ 80.112,82
			MICROFONES E ACESSÓRIOS
10.00.010	CPU	CPU-029	MATERIAL E INSTALAÇÃO DE MICROFONES E ACESSORIOS DOS MICROFONES E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R$ 517.100,25	20,35%	R$ 622.330,15	R$ 622.330,15
			CABOS
10.00.011	CPU	CPU-030	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CABEAMENTO DOS CABOS	UN	1,00	R$ 561.009,40	20,35%	R$ 675.174,81	R$ 675.174,81
			PEDESTAIS E ACESSÓRIOS
10.00.010	CPU	CPU-031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDESTAIS E ACESSÓRIOS DOS PEDESTAIS E ACESSÓRIOS	UN	1,00	R$ 68.897,31	20,35%	R$ 82.917,91	R$ 82.917,91
			PROJEÇÃO
10.00.013	CPU	CPU-032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROJEÇÃO	UN	1,00	R$ 280.400,68	20,35%	R$ 337.462,22	R$ 337.462,22
			GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING
10.00.014	CPU	CPU-033	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO E STREAMING	UN	1,00	R$ 41.113,49	20,35%	R$ 49.480,09	R$ 49.480,09
			SALA DE ÁUDIOVISUAL
10.00.015	CPU	CPU-034	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ÁUDIOVISUAL DA SALA DE ÁUDIOVISUAL	UN	1,00	R$ 145.725,79	20,35%	R$ 175.380,99	R$ 175.380,99
			TREINAMENTO COMISSIONAMENTO e OPERAÇÃO ASSISTIDA
10.00.016	CPU	COLETA 06	MÃO DE OBRA PARA TREINAMENTO, ALINHAMENTO, COMISSIONAMENTO E TESTE DE TODO SISTEMA DE AUDIO & VIDEO	un	1,00	R$ 30.030,98	20,35%	R$ 36.142,28	R$ 36.142,28
10.00.017	CPU	COLETA 06	OPERAÇÃO ASSISTIDA , PARA QUE APÓS COMISSIONAMENTO E O TESTE INTEGRADO A PROPONENTE PROVIDENCIE O ACOMPANHAMENTO IN LOCO DO EMPREENDIMENTO EM EXECUÇÃO, POR MEIO DE ALOCAÇÃO DE 2 (DOIS) PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS QUE DETENHAM O DOMÍNIO E O CONHECIMENTO DE SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO PARA QUE SEJA POSSÍVEL A ORIENTAÇÃO DAS EQUIPES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TEATRO.	Mês	3,00	R$ 29.339,29	20,35%	R$ 35.309,84	R$ 105.929,52
						SUB TOTAL 10	R$ 6.144.779,89
11.00.000			POLTRONAS E ELEVADOR DE CARGA (PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE INSTRUMENTOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
11.00.001	CPU	COLETA 07	Fornecimento e instalação de poltronas para o teatro, com encosto fixo, assento retrátil, com as contracapas em madeira, com numeração convencional e em braile, conforme especificação técnica no Memorial Descritivo Itens Complementares.	un	483,00	R$ 968,50	20,35%	R$ 1.165,59	R$ 562.979,97
11.00.002	CPU	COLETA 07	Fornecimento e instalação de poltronas para o teatro, com encosto fixo, assento retrátil, com as contracapas em madeira, com numeração convencional e em braile, conforme especificação técnica no Memorial Descritivo Itens Complementares- Para pessoas com necessidades especiais - PMR	un	5,00	R$ 1.199,74	20,35%	R$ 1.443,89	R$ 7.219,45
11.00.003	CPU	COLETA 07	Fornecimento e instalação de poltronas para o teatro, com encosto fixo, assento retrátil, com as contracapas em madeira, com numeração convencional e em braile, conforme especificação técnica no Memorial Descritivo Itens Complementares- Para pessoas Obesas - PO	un	5,00	R$ 1.486,53	20,35%	R$ 1.789,04	R$ 8.945,20
11.00.004	CPU	COLETA 09	Fornecimento e instalação de um elevador de carga conforme especificações tecnicas no memorial descritivo itens complementares.	un.	1,00	R$ 86.642,93	20,35%	R$ 104.274,77	R$ 104.274,77
						SUB TOTAL 11	R$ 683.419,39
12.00.000			CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
12.00.001	CPU	CPU-035	CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, DURANTE A OBRA DAS ÁREAS DE: ACÚSTICA, ÁUDIO E VÍDEO, AUTOMAÇÃO DA LUMINOTÉCNICA, CENOTECNIA E LUMINOTÉCNICA	UN	1,00	R$ 162.095,27	20,35%	R$ 195.081,66	R$ 195.081,66
						SUB TOTAL 12	R$ 195.081,66
C.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R$ 2.409.505,01
13.00.000			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
13.00.001	CPU	CPU-036	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R$ 2.002.081,44	20,35%	R$ 2.409.505,01	R$ 2.409.505,01
						SUB TOTAL 13	R$ 2.409.505,01
						TOTAL GERAL DA OBRA (A + B + C)	R$ 38.900.000,00

## 'file:///D:/Users/1247956/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/SINAPI%2002-2017.xls'#Cotações
ÍNDICE

EMPRESAS

## 'file://10.120.1.206/orçamentos/Documents%20and%20Settings/Tesouraria/Meus%20documentos/cynthia/levantamentos%20versailles-R3.xls'#rev_int_TP1
		REVESTIMENTO INTERNO				OBRA:			FOLHA:	REVESTIMENTO INTERNO					OBRA:			FOLHA:	REVESTIMENTO INTERNO					OBRA:			FOLHA:
				01/03					02/03					03/03
				DATA: DEZEMBRO / 07					DATA: DEZEMBRO / 07					DATA: DEZEMBRO / 07
	TIPO (2° ao 11° Pav)	APARTAMENTO					APARTAMENTO					ÁREA COMUM
PEÇA		sala	circulação	semi-suite 1	suite 2	semi-suite 2	suite MASTER	despensa	cozinha	área de serviço	varanda sala	varanda suite	lavabo	banho 1	banho 2	banho 3	toucador	banho serviço	TOTAL DO APTO	hall social 1	hall social 2	lixo	instalações	ante-camara	escada	Ar condicionado	duto ar	duto ar	poço elevador 1 e 2	poço elevador 3	TOTAL ÁREA COMUM	TOTAL TIPO
Nº VEZES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
P I S O S	Comprimento
	Largura
	Área Bruta
	Acréscimos
	Descontos
	Área Líquida
	Área Total
	Contrapiso
	Pintura à base de resina especial
	Cerâmica

T E T O S	Área Total
	Massa de gesso
	Forro placa de gesso liso
	Pintura PVA sobre massa PVA
	Pintura PVA sobre massa acrílica
	Pintura texturizada à base de cola
	Tabica de gesso liso

P A R E D E S	Perímetro
	Pé Direito
	Área Bruta
	Desconto
	Área Unitária
	Área Total
	Reboco Paulista
	Fundo para ceramica
	Pintura PVA sobre massa
	Pintura texturizada à base de cola
	Pintura acrílica sobre massa
	Pintura textura acrílica
	Caiação
	Cerâmica

R O D A P É	Perímetro Unit.
	Descontos
	Perímetro
	Perímetro Total
	Pintura acrílica para cimentado 7cm
	Cerâmica

soleira / filetes	soleira (metros)
	soleira total
	Granito