## Planilha_Orçamentária_Licitante
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO:	Ponte em concreto na Estrada do Filipão sobre o encontro dos córregos Taubaté e São Vicente
LOCAL:	Campinas - SP; Estrada do Filipão, S/N, sobre o encontro dos córregos Taubaté e São Vicente					BDI:	29,64%
						LEIS SOCIAIS:	HORISTA	115,48%
						MENSALISTA	71,54%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VERDEBIANCO - ENGENHARIA LTDA.
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	PREÇOS
						Unitário	Unit. c/ BDI	Total
1			Administração da obra					R$ 208.030,88
01.01	CPU	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4h/dia), ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8h/dia), VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, POR UM PERÍODO DE 6 MESES (Duração da obra)	UN	1,00	R$ 160.468,12712125900000	R$ 208.030,88	R$ 208.030,88
2			Canteiro de obras					R$ 80.651,46
02.01			Canteiro de obras - Itens mensais					R$ 20.904,84
02.01.01	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m2	UN. MES	6,00	R$ 1.392,23233569886000	R$ 1.804,89	R$ 10.829,34
02.01.02	CDHU	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m2	UN. MES	6,00	R$ 1.295,31780314718000	R$ 1.679,25	R$ 10.075,50
02.02			Canteiro de obras - Itens fixos					R$ 59.746,62
02.02.01	CPU	CPU 002	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES, ESCLUSIVE PINTURA	M2	256,30	R$ 30,05245294662140	R$ 38,96	R$ 9.985,45
02.02.02	CPU	CPU 003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	4,50	R$ 513,91545819191600	R$ 666,24	R$ 2.998,08
02.02.03	SINAPI	98460	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024	M2	80,50	R$ 65,38876889848810	R$ 84,77	R$ 6.823,99
02.02.04	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	80,50	R$ 44,08361616784940	R$ 57,15	R$ 4.600,58
02.02.05	SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	84,70	R$ 86,43937056464050	R$ 112,06	R$ 9.491,48
02.02.06	SICRO	1619004	Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus	m³	6,16	R$ 7,13514347423635	R$ 9,25	R$ 56,98
02.02.07	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	70,00	R$ 11,29281086084540	R$ 14,64	R$ 1.024,80
02.02.08	CPU	CPU 020	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	200,00	R$ 27,99290342486890	R$ 36,29	R$ 7.258,00
02.02.09	CPU	CPU 019	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL PARA BOTA-FORA, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM U.R.M.	T	69,24	R$ 14,25485961123110	R$ 18,48	R$ 1.279,56
02.02.10	CPU	CPU 031	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - via urbana pavimentada	tkm	837,80	R$ 1,07991360691145	R$ 1,40	R$ 1.172,92
02.02.11	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R$ 203,47886454797900	R$ 263,79	R$ 527,58
02.02.12	SINAPI	105113	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024	UN	1,00	R$ 7.220,49521752545000	R$ 9.360,65	R$ 9.360,65
02.02.13	SINAPI	102609	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R$ 1.050,74051218760000	R$ 1.362,18	R$ 1.362,18
02.02.14	SINAPI	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R$ 211,60907127429800	R$ 274,33	R$ 274,33
02.02.15	SINAPI	95674	HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R$ 132,69052761493400	R$ 172,02	R$ 172,02
02.02.16	SINAPI	104031	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 21,42857142857140	R$ 27,78	R$ 27,78
02.02.17	SINAPI	104056	REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 24,60660290033940	R$ 31,90	R$ 31,90
02.02.18	SINAPI	104060	TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	M	30,00	R$ 9,17926565874730	R$ 11,90	R$ 357,00
02.02.19	CPU	CPU 010	LIGAÇÃO REDE ELÉTRICA PARA O CANTEIRO, INCLUSO CABO DE COBRE, MEDIDOR PROVISÓRIO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 2.268,85220610923000	R$ 2.941,34	R$ 2.941,34
3			Serviços iniciais: Escavação e locação da obra					R$ 26.261,40
03.01	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	406,00	R$ 0,70194384449244	R$ 0,91	R$ 369,46
03.02	SICRO	5502820	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m	m³	1.015,00	R$ 7,25084850354829	R$ 9,40	R$ 9.541,00
03.03	CPU	CPU 023	MOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	UN	2,00	R$ 929,78247454489300	R$ 1.205,37	R$ 2.410,74
03.04	CPU	CPU 011	Topógrafo e auxiliar de topografia para realizar o levantamento topográfico do terreno e auxiliar na locação da obra. Incluso locação do teodolito	mês	0,50	R$ 12.600,08485035480000	R$ 16.334,75	R$ 8.167,38
03.05	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	64,40	R$ 69,14532551681580	R$ 89,64	R$ 5.772,82
4			Estacas - Fundação					R$ 280.298,26
04.01	SICRO	2306074	Estaca hélice contínua - confecção	m³	107,76	R$ 293,08855291576700	R$ 379,96	R$ 40.944,49
04.02	CPU	CPU 021	MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	UN	1,00	R$ 2.463,73033014502000	R$ 3.193,98	R$ 3.193,98
04.03	SICRO	1116266	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	118,54	R$ 422,44677568651700	R$ 547,66	R$ 64.919,62
04.04	CPU	CPU 032	Transporte com caminhão betoneira - via urbana pavimentada	tkm	3.357,05	R$ 1,05677260104906	R$ 1,37	R$ 4.599,16
04.05	SICRO	1106051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	118,54	R$ 42,94199321197160	R$ 55,67	R$ 6.599,12
04.06	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	118,54	R$ 3,77969762419007	R$ 4,90	R$ 580,85
04.07	SICRO	2306076	Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação	kg	9.824,30	R$ 11,53964825671090	R$ 14,96	R$ 146.971,53
04.08	SINAPI	95603	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021	UN	28,00	R$ 58,92471459426100	R$ 76,39	R$ 2.138,92
04.09	CPU	CPU 019	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL PARA BOTA-FORA, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM U.R.M.	T	202,05	R$ 14,25485961123110	R$ 18,48	R$ 3.733,88
04.10	CPU	CPU 031	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - via urbana pavimentada	tkm	2.444,81	R$ 1,07991360691145	R$ 1,40	R$ 3.422,73
04.11	CPU	CPU 033	DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	UN	1,00	R$ 2.463,73033014502000	R$ 3.193,98	R$ 3.193,98
5			Estrutura moldada in loco					R$ 816.912,88
05.01			Infraestrutura (Blocos + Cortinas + Pilares/calços)					R$ 455.444,79
05.01.01	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	16.108,30	R$ 11,84819500154270	R$ 15,36	R$ 247.423,49
05.01.02	SICRO	3108005	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	520,52	R$ 73,51897562480720	R$ 95,31	R$ 49.610,76
05.01.03	SICRO	1116266	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	206,14	R$ 422,44677568651700	R$ 547,66	R$ 112.894,63
05.01.04	CPU	CPU 032	Transporte com caminhão betoneira - via urbana pavimentada	tkm	5.837,88	R$ 1,05677260104906	R$ 1,37	R$ 7.997,90
05.01.05	SICRO	1106051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	206,14	R$ 42,94199321197160	R$ 55,67	R$ 11.475,81
05.01.06	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	206,14	R$ 3,77969762419007	R$ 4,90	R$ 1.010,09
05.01.07	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	80,60	R$ 36,27738352360380	R$ 47,03	R$ 3.790,62
05.01.08	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	237,94	R$ 42,57945078679420	R$ 55,20	R$ 13.134,29
05.01.09	SICRO	2003864	Esgotamento de água com bomba submersa	h	480,00	R$ 13,02838630052450	R$ 16,89	R$ 8.107,20
05.02			Transversinas					R$ 53.355,81
05.02.01	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.874,80	R$ 11,84819500154270	R$ 15,36	R$ 28.796,93
05.02.02	SICRO	3108005	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	120,12	R$ 73,51897562480720	R$ 95,31	R$ 11.448,64
05.02.03	SICRO	1116266	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	15,81	R$ 422,44677568651700	R$ 547,66	R$ 8.658,50
05.02.04	CPU	CPU 032	Transporte com caminhão betoneira - via urbana pavimentada	tkm	447,74	R$ 1,05677260104906	R$ 1,37	R$ 613,40
05.02.05	SICRO	1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	15,81	R$ 57,38198087010180	R$ 74,39	R$ 1.176,11
05.02.06	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	15,81	R$ 3,77969762419007	R$ 4,90	R$ 77,47
05.02.07	SICRO	2407972	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	kg	30,97	R$ 64,37827830916380	R$ 83,46	R$ 2.584,76
05.03			Tabuleiro (Laje (capa), barreira e mureta)					R$ 263.905,74
05.03.01	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	11.049,70	R$ 11,84819500154270	R$ 15,36	R$ 169.723,39
05.03.02	SICRO	3108005	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	216,70	R$ 73,51897562480720	R$ 95,31	R$ 20.653,68
05.03.03	SICRO	1116266	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	88,47	R$ 422,44677568651700	R$ 547,66	R$ 48.451,48
05.03.04	CPU	CPU 032	Transporte com caminhão betoneira - via urbana pavimentada	tkm	2.505,47	R$ 1,05677260104906	R$ 1,37	R$ 3.432,49
05.03.05	SICRO	1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	88,47	R$ 57,38198087010180	R$ 74,39	R$ 6.581,28
05.03.06	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	88,47	R$ 3,77969762419007	R$ 4,90	R$ 433,50
05.03.07	CPU	CPU 012	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO Xypex Admix c-500 NF OU EQUIVALENTE	KG	353,88	R$ 30,29929034248690	R$ 39,28	R$ 13.900,41
05.03.08	CPU	CPU 004	EXECUÇÃO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DA LAJE EM BALANÇO	M	72,30	R$ 7,78309163838322	R$ 10,09	R$ 729,51
05.04			Laje de aproximação/transição					R$ 44.206,54
05.04.01	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.602,30	R$ 11,84819500154270	R$ 15,36	R$ 24.611,33
05.04.02	SICRO	3108005	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	16,25	R$ 73,51897562480720	R$ 95,31	R$ 1.548,79
05.04.03	SICRO	1116266	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	24,50	R$ 422,44677568651700	R$ 547,66	R$ 13.417,67
05.04.04	CPU	CPU 032	Transporte com caminhão betoneira - via urbana pavimentada	tkm	693,84	R$ 1,05677260104906	R$ 1,37	R$ 950,56
05.04.05	SICRO	1106051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	24,50	R$ 42,94199321197160	R$ 55,67	R$ 1.363,92
05.04.06	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	24,50	R$ 3,77969762419007	R$ 4,90	R$ 120,05
05.04.07	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	98,00	R$ 17,27090404196240	R$ 22,39	R$ 2.194,22
6			Estrutura pré-moldada (Longarina e pré-laje)					R$ 902.862,01
06.01			Longarinas					R$ 793.402,20
06.01.01	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	19.930,50	R$ 11,84819500154270	R$ 15,36	R$ 306.132,48
06.01.02	SICRO	3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	889,80	R$ 78,97253933971000	R$ 102,38	R$ 91.097,72
06.01.03	CPU	CPU 013	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	177,60	R$ 530,76211045973500	R$ 688,08	R$ 122.203,01
06.01.04	SICRO	1106051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	177,60	R$ 42,94199321197160	R$ 55,67	R$ 9.886,99
06.01.05	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	177,60	R$ 3,77969762419007	R$ 4,90	R$ 870,24
06.01.06	SICRO	3806421	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	un	6,00	R$ 4.159,17926565875000	R$ 5.391,96	R$ 32.351,76
06.01.07	CPU	CPU 022	MOBILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO DAS LONGARINAS	UN	1,00	R$ 5.238,09009564949000	R$ 6.790,66	R$ 6.790,66
06.01.08	SICRO	4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg	10.284,30	R$ 9,17155199012650	R$ 11,89	R$ 122.280,33
06.01.09	SICRO	4507837	Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m	825,70	R$ 35,32860228324590	R$ 45,80	R$ 37.817,06
06.01.10	SICRO	4507757	Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	un	24,00	R$ 1.340,62789262573000	R$ 1.737,99	R$ 41.711,76
06.01.11	SICRO	4507788	Ancoragem passiva com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	un	24,00	R$ 186,67078062326400	R$ 242,00	R$ 5.808,00
06.01.12	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	14,91	R$ 499,83801295896300	R$ 647,99	R$ 9.661,53
06.01.13	CPU	CPU 034	DESMOBILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO DAS LONGARINAS	UN	1,00	R$ 5.238,09009564949000	R$ 6.790,66	R$ 6.790,66
06.02			Pré-lajes					R$ 109.459,81
06.02.01	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	4.038,50	R$ 11,84819500154270	R$ 15,36	R$ 62.031,36
06.02.02	SICRO	3108005	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	112,80	R$ 73,51897562480720	R$ 95,31	R$ 10.750,97
06.02.03	SICRO	1116266	Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais	m³	32,80	R$ 422,44677568651700	R$ 547,66	R$ 17.963,25
06.02.04	CPU	CPU 032	Transporte com caminhão betoneira - via urbana pavimentada	tkm	928,90	R$ 1,05677260104906	R$ 1,37	R$ 1.272,59
06.02.05	SICRO	1106051	Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	32,80	R$ 42,94199321197160	R$ 55,67	R$ 1.825,98
06.02.06	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	32,80	R$ 3,77969762419007	R$ 4,90	R$ 160,72
06.02.07	SICRO	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	83,40	R$ 57,86022832459120	R$ 75,01	R$ 6.255,83
06.02.08	SICRO	0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	583,70	R$ 12,15674174637460	R$ 15,76	R$ 9.199,11
7			Acessórios					R$ 112.869,56
07.01	SICRO	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	175,20	R$ 111,42394322739900	R$ 144,45	R$ 25.307,64
07.02	SICRO	3816118	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	m	36,15	R$ 92,25547670472080	R$ 119,60	R$ 4.323,54
07.03	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	27,00	R$ 41,43011416229560	R$ 53,71	R$ 1.450,17
07.04	CPU	CPU 005	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M, NA JUNTA DE ENTRADA DA PONTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,00	R$ 71,34372107374270	R$ 92,49	R$ 2.404,74
07.05	CPU	CPU 006	EPS 20 MM NAS JUNTAS ENTRE CORTINA E TABULEIRO E ENTRE CORTINA E LAJE DE APROXIMAÇÃO, & PAPEL KRAFT NO APOIO CONTÍNUO ENTRE LAJE DE APROXIMAÇÃO E CONSOLO CORTINA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,00	R$ 26,73557543967910	R$ 34,66	R$ 901,16
07.06	CPU	CPU 007	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	249,00	R$ 243,12712125887100	R$ 315,19	R$ 78.482,31
8			Aterros de aproximação					R$ 137.179,29
08.01	SICRO	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	808,86	R$ 20,31780314717680	R$ 26,34	R$ 21.305,37
08.02	CPU	CPU 014	(INSUMO) SOLO ARGILO-ARENOSO PARA ATERRO, NÃO INCLUSO TRANSPORTE NEM COMPACTAÇÃO	M3	891,52	R$ 34,42610305461280	R$ 44,63	R$ 39.788,54
08.03	CPU	CPU 031	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - via urbana pavimentada	tkm	27.013,06	R$ 1,07991360691145	R$ 1,40	R$ 37.818,28
08.04	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.097,66	R$ 5,11416229558778	R$ 6,63	R$ 7.277,49
08.05	SINAPI	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	73,70	R$ 97,55476704720760	R$ 126,47	R$ 9.320,84
08.06	CPU	CPU 015	ENSAIOS DE TERRAPLANAGEM - ATERRO (Granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de plasticidade, ensaio de compactação a energia normal, massa específica in situ, índice de suporte california a energia normal)	m3	1.097,66	R$ 3,23974082073434	R$ 4,20	R$ 4.610,17
08.07	CPU	CPU 023	MOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	UN	2,00	R$ 929,78247454489300	R$ 1.205,37	R$ 2.410,74
08.08	CPU	CPU 024	MOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 10.000 L	UN	2,00	R$ 393,99105214440000	R$ 510,77	R$ 1.021,54
08.09	CPU	CPU 025	MOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA	UN	2,00	R$ 929,78247454489300	R$ 1.205,37	R$ 2.410,74
08.10	CPU	CPU 027	MOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS	UN	2,00	R$ 518,02684356680000	R$ 671,57	R$ 1.343,14
08.11	CPU	CPU 028	MOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS	UN	2,00	R$ 518,02684356680000	R$ 671,57	R$ 1.343,14
08.12	CPU	CPU 035	DESMOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	UN	2,00	R$ 929,78247454489300	R$ 1.205,37	R$ 2.410,74
08.13	CPU	CPU 036	DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 10.000 L	UN	2,00	R$ 393,99105214440000	R$ 510,77	R$ 1.021,54
08.14	CPU	CPU 037	DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA	UN	2,00	R$ 929,78247454489300	R$ 1.205,37	R$ 2.410,74
08.15	CPU	CPU 038	DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS	UN	2,00	R$ 518,02684356680000	R$ 671,57	R$ 1.343,14
08.16	CPU	CPU 039	DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS	UN	2,00	R$ 518,02684356680000	R$ 671,57	R$ 1.343,14
9			Reconstrução muro demolido					R$ 21.794,47
09.01	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA	M	21,00	R$ 140,71274298056200	R$ 182,42	R$ 3.830,82
09.02	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,80	R$ 576,19561863622300	R$ 746,98	R$ 597,58
09.03	SICRO	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	40,00	R$ 11,84819500154270	R$ 15,36	R$ 614,40
09.04	SICRO	3108005	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	8,40	R$ 73,51897562480720	R$ 95,31	R$ 800,60
09.05	SICRO	0909620	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial	m²	30,80	R$ 137,83554458500500	R$ 178,69	R$ 5.503,65
09.06	SICRO	0903788	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual	m²	61,60	R$ 4,22709040419624	R$ 5,48	R$ 337,57
09.07	SICRO	0903789	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual	m²	61,60	R$ 31,00894785560010	R$ 40,20	R$ 2.476,32
09.08	SICRO	0903860	Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual	m²	61,60	R$ 2,87719839555693	R$ 3,73	R$ 229,77
09.09	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	61,60	R$ 32,65967294045050	R$ 42,34	R$ 2.608,14
09.10	SICRO	0903818	Tinta látex - duas camadas com aplicação manual	m²	61,60	R$ 15,85158901573590	R$ 20,55	R$ 1.265,88
09.11	CPU	CPU 030	EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - MURO DE DIVISA	UN	1,00	R$ 2.722,72446775687000	R$ 3.529,74	R$ 3.529,74
10			Sinalização					R$ 14.794,63
10.01	SICRO	5214010	Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm	m²	14,46	R$ 200,03856834310400	R$ 259,33	R$ 3.749,91
10.02	SICRO	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	18,00	R$ 78,56371490280780	R$ 101,85	R$ 1.833,30
10.03	SICRO	5213452	Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	6,00	R$ 243,11940759025000	R$ 315,18	R$ 1.891,08
10.04	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	6,00	R$ 429,11909904350500	R$ 556,31	R$ 3.337,86
10.05	SICRO	5213479	Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	un	4,00	R$ 151,13390928725700	R$ 195,93	R$ 783,72
10.06	SICRO	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	1,30	R$ 406,47176797284800	R$ 526,95	R$ 685,04
10.07	SICRO	5213865	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	un	4,00	R$ 484,75007713668600	R$ 628,43	R$ 2.513,72
11			Monitoramento ambiental					R$ 57.661,02
11.01	CPU	CPU 016	ENGENHEIRO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2h/dia)	mês	6,00	R$ 5.942,44060475162000	R$ 7.703,78	R$ 46.222,68
11.02	CPU	CPU 018	LABORATORISTA E AUXILIAR DE LABORATÓRIO PARA ENSAIOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1h/dia)	mês	6,00	R$ 1.470,52607219994000	R$ 1.906,39	R$ 11.438,34
12			Gerenciamento Resíduos Sólidos					R$ 5.439,81
12.01	CPU	CPU 019	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL PARA BOTA-FORA, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM U.R.M.	T	153,58	R$ 14,25485961123110	R$ 18,48	R$ 2.838,16
12.02	CPU	CPU 031	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - via urbana pavimentada	tkm	1.858,32	R$ 1,07991360691145	R$ 1,40	R$ 2.601,65
						TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI	R$ 2.664.755,67

## 'file:///C:/Users/18424993861/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/XLSTART/PLA/Works/MATRIZ/EAP/Curva%201%20folha.xls'#A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

## 'file:///A:/COMPOSICAO%20GALPAO%20DO%20ARQUIVO%20GERAL%2005-10-2007.xls'#INSUMOS
18.559999999999999
4.0490500000000003
2.27
1.73

3.3

15
0.3
3.5
2.2999999999999998
3.4
1.02
21
35
22
18.28
0.36
0.8

0.04
21
19
0.3
19.8
0.45

0.6
2

0.06
0.18

0.3

0.15

0.3
0.8

8

## 'file:///C:/DOTA%20ENG%202/OZIEL/ORÇAMENTOS%20PARTICULARES%202007/Orçamento%20Márcio.xls'#INSUMOS
1.7272727272727273

1.94

3.1

2.76
3.52

2.5
0.2

## 'file://Oziel/c/Meus%20documentos/UFPI/COMPOSIÇÃO%20LOJAS%209%20CV-30%2001-07-04.xls'#INSUMOS
2.2999999999999998

## 'file://Oziel2/c/DOTA%20ENG/SEC%20SAUDE/COMPOSICAO%20SAA%20VERA%20MENDES%20TP%2004-05%2012-05-05%202.xls'#INSUMOS
0.15

## 'https://d.docs.live.net/Users/c120685/Desktop/PAULINIA_QUADRA%20ESCOLA_ORÇ_R00%20pr.xlsx'#INFO
Empreitada por Preço Global	Desonerado
Empreitada por Preço Unitário	Não Desonerado

## 'https://d.docs.live.net/Users/c120685/Desktop/PAULINIA_QUADRA%20ESCOLA_ORÇ_R00%20pr.xlsx'#BDI_1
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)

## 'file://Oziel2/c/DOTA%20ENG/Tribunal%20Justiça/COMPOSICAO%20BATALHA%20TJ%2022-07-05.xls'#INSUMOS
0.3

## 'file:///C:/DOTA%20ENG/Tribunal%20Justiça/COMPOSICAO%20BATALHA%20TJ%2022-07-05%20maior.xls'#INSUMOS
7

## 'file:///C:/Users/18424993861/Downloads/06___Conc._011_2025___Planilha_e_Cronograma___VERDEBIANCO%20(1).xlsm'#Planilha_de_Cálculos_-_Desconto
	P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P I N A S					CÁLCULO DO DESCONTO OFERTADO PELA LICITANTE VERDEBIANCO - Engenharia Ltda.
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					TOTAL ORÇAMENTO ESTIMATIVO - PMC	3000273.7599999988	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: 1. Preencher o campo → DESCONTO DA PROPOSTA (L6); 2. Preencher o campo → BDI - LICTANTE (L4); 3. Preencher os campos → LEIS SOCIAIS - LICITANTE (L5 e N5); 4. Preencher o campo → DESCONTO LINEAR - LICITANTE (L3). OBSERVANDO: 4.1 - 1.ª Tentativa: o DESCONTO LINEAR (L3) deve ser igual ao ofertado na Proposta (L6); 4.2 - 2.ª Tentativa: Mediante o alerta de AJUSTE NO DESCONTO, A LICITANTE DEVERÁ ALTERAR APENAS O DESCONTO LINEAR (L3) conforme instruções do Edital, mantendo, portanto, o desconto da proposta (L6).
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO FILIPÃO (Ponte em concreto na Estrada do Filipão sobre o encontro dos Córregos Taubaté e São Vicente)					CONCORRÊNCIA N.º 011/2025			DESCONTO LINEAR LICITANTE	0.1119
LOCAL: ESTRADA DO FILIPÃO, S/N - BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES - MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP					DATA-BASE: JULHO/2025		FONTE PRINCIPAL: SICRO			BDI - LICITANTE	0.2964
LEIS SOCIAIS BÁSICAS - FONTE SICRO (sem desoneração): Conforme relatório anexo de Encargos Sociais					BDI:	0.2964		LEI SOCIAL - LICITANTE (Horistas)	1.1548	LEI SOCIAL - LICITANTE (Mensalistas)	0.71540000000000004
PMC - Prefeitura Municipal de Campinas					DESCONTO DA PROPOSTA Para o cálculo do: VALOR MÁXIMO	0.1118	2664843.15
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO					PREÇO TOTAL RECALCULADO - LICITANTE	0.11182915854985098	2664755.6700000013
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	PREÇO				PREÇO UNITÁRIO DA LICITANTE (com BDI)	PREÇO TOTAL DA LICITANTE (com BDI)	PREÇO UNITÁRIO DA LICITANTE (CUSTO) (sem BDI)
				Unitário s/ BDI	Unitário c/ BDI	Total c/ BDI
01			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					234242.63			208030.88
01.01	CPU	CPU 001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4H/DIA), ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/DIA), VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, POR UM PERÍODO DE 6 MESES (DURAÇÃO DA OBRA)	UN	1	180687	234242.63	234242.63		208030.88	208030.88	160468.12712125888
02			CANTEIRO DE OBRAS					90815.909999999989			80651.459999999992
02.01			CANTEIRO DE OBRAS - ITENS MENSAIS					23538.78			20904.84
02.01.01	CDHU	02.02.130	LOCAÇÃO DE "CONTAINER" TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²	UN/MÊS	6	1567.65	2032.3	12193.8		1804.89	10829.34	1392.2323356988584
02.01.02	CDHU	02.02.140	LOCAÇÃO DE "CONTAINER" TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80M²	UN/MÊS	6	1458.52	1890.83	11344.98		1679.25	10075.5	1295.3178031471768
02.02			CANTEIRO DE OBRAS - ITENS FIXOS					67277.12999999999			59746.62000000001
02.02.01	CPU	CPU 002	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES, EXCLUSIVE PINTURA	M²	256.3	33.840000000000003	43.87	11243.88		38.96	9985.4500000000007	30.052452946621415
02.02.02	CPU	CPU 003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M²	4.5	578.67000000000007	750.19	3375.86		666.24	2998.08	513.91545819191606
02.02.03	SINAPI	98460	PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO - AF_03/2024	M²	80.5	73.63	95.45	7683.73		84.77	6823.99	65.388768898488124
02.02.04	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4" DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - AF_07/2019	M²	80.5	49.64	64.349999999999994	5180.18		57.15	4600.58	44.083616167849428
02.02.05	SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO - AF_03/2024	M²	84.7	97.33	126.18	10687.45		112.06	9491.48	86.439370564640541
02.02.06	SICRO	1619004	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA COM CARREGADEIRA DE PNEUS	M³	6.16	8.0299999999999994	10.41	64.13		9.25	56.98	7.1351434742363464
02.02.07	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - AF_09/2023	M	70	12.71	16.48	1153.5999999999999		14.64	1024.8	11.292810860845419
02.02.08	CPU	CPU 020	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	200	31.52	40.86	8172		36.29	7258	27.992903424868867
02.02.09	CPU	CPU 019	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL PARA BOTA-FORA, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM U.R.M.	T	69.239999999999995	16.05	20.81	1440.88		18.48	1279.56	14.254859611231101
02.02.10	CPU	CPU 031	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - VIA URBANA PAVIMENTADA	TKM	837.8	1.22	1.58	1323.72		1.4	1172.92	1.079913606911447
02.02.11	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_10/2020_PE	UN	2	229.12	297.02999999999997	594.05999999999995		263.79000000000002	527.58000000000004	203.47886454797904
02.02.12	SINAPI	105113	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2.000 LITROS - AF_03/2024	UN	1	8130.28	10540.09	10540.09		9360.65	9360.65	7220.4952175254548
02.02.13	SINAPI	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2021	UN	1	1183.1300000000001	1533.81	1533.81		1362.18	1362.18	1050.7405121875966
02.02.14	SINAPI	95634	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) - AF_03/2024	UN	1	238.27	308.89	308.89		274.33	274.33	211.60907127429803
02.02.15	SINAPI	95674	HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,00M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_03/2024	UN	1	149.41	193.7	193.7		172.02	172.02	132.69052761493367
02.02.16	SINAPI	104031	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60MM x 1/2" OU 60MM x 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - AF_06/2022	UN	1	24.13	31.28	31.28		27.78	27.78	21.428571428571431
02.02.17	SINAPI	104056	REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - AF_06/2022	UN	1	27.71	35.92	35.92		31.9	31.9	24.6066029003394
02.02.18	SINAPI	104060	TUBO, PEAD, PE-80, DE=20MMx2,30MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - AF_06/2022	M	30	10.34	13.4	402		11.9	357	9.1792656587473012
02.02.19	CPU	CPU 010	LIGAÇÃO REDE ELÉTRICA PARA O CANTEIRO, INCLUSO CABO DE COBRE, MEDIDOR PROVISÓRIO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2554.73	3311.95	3311.95		2941.34	2941.34	2268.8522061092258
03			SERVIÇOS INICIAIS: ESCAVAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA					29564.32			26261.399999999998
03.01	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	406	0.79	1.02	414.12		0.91	369.46	0.70194384449244063
03.02	SICRO	5502820	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - D.M.T. DE 0 A 50M	M³	1015	8.16	10.58	10738.7		9.4	9541	7.2508485035482879
03.03	CPU	CPU 023	MOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	UN	2	1046.94	1357.25	2714.5		1205.3699999999999	2410.7399999999998	929.78247454489349
03.04	CPU	CPU 011	TOPÓGRAFO E AUXILIAR DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO E AUXILIAR NA LOCAÇÃO DA OBRA - INCLUSO LOCAÇÃO DE TEODOLITO	MÊS	0.5	14187.69	18392.919999999998	9196.4599999999991		16334.75	8167.38	12600.08485035483
03.05	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES - AF_03/2024	M	64.400000000000006	77.86	100.94	6500.54		89.64	5772.82	69.145325516815802
04			ESTACAS - FUNDAÇÃO					315568.45999999996			280298.25999999995
04.01	SICRO	2306074	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFECÇÃO	M³	107.76	330.02	427.84	46104.04		379.96	40944.49	293.08855291576674
04.02	CPU	CPU 021	MOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	UN	1	2774.16	3596.42	3596.42		3193.98	3193.98	2463.730330145017
04.03	SICRO	1116266	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=40MPa - CONFECCÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	M³	118.54	475.68	616.66999999999996	73100.06		547.66	64919.62	422.4467756865165
04.04	CPU	CPU 032	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - VIA URBANA PAVIMENTADA	TKM	3357.05	1.19	1.54	5169.8599999999997		1.37	4599.16	1.056772601049059
04.05	SICRO	1106051	LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H	M³	118.54	48.35	62.68	7430.09		55.67	6599.12	42.941993211971614
04.06	SICRO	1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M³	118.54	4.26	5.52	654.34		4.9000000000000004	580.85	3.7796976241900651
04.07	SICRO	2306076	ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9824.2999999999993	12.99	16.84	165441.21		14.96	146971.53	11.539648256710892
04.08	SINAPI	95603	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 61CM A 80CM - AF_05/2021	UN	28	66.349999999999994	86.02	2408.56		76.39	2138.92	58.924714594261033
04.09	CPU	CPU 019	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL PARA BOTA-FORA, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM U.R.M.	T	202.05	16.05	20.81	4204.66		18.48	3733.88	14.254859611231101
04.10	CPU	CPU 031	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - VIA URBANA PAVIMENTADA	TKM	2444.81	1.22	1.58	3862.8		1.4	3422.73	1.079913606911447
04.11	CPU	CPU 033	DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	UN	1	2774.16	3596.42	3596.42		3193.98	3193.98	2463.730330145017
05			ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO"					919656.96000000031			816912.88000000024
05.01			INFRAESTRUTURA (BLOCOS + CORTINAS + PILARES/CALÇOS)					512730.31000000006			455444.79000000004
05.01.01	SICRO	0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	16108.3	13.34	17.29	278512.51		15.36	247423.49	11.848195001542733
05.01.02	SICRO	3108005	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	520.52	82.78	107.32	55862.21		95.31	49610.76	73.518975624807155
05.01.03	SICRO	1116266	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=40MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	M³	206.14	475.68	616.66999999999996	127120.35		547.66	112894.63	422.4467756865165
05.01.04	CPU	CPU 032	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - VIA URBANA PAVIMENTADA	TKM	5837.88	1.19	1.54	8990.34		1.37	7997.9	1.056772601049059
05.01.05	SICRO	1106051	LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H	M³	206.14	48.35	62.68	12920.86		55.67	11475.81	42.941993211971614
05.01.06	SICRO	1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M³	206.14	4.26	5.52	1137.8900000000001		4.9000000000000004	1010.09	3.7796976241900651
05.01.07	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM - AF_01/2024	M²	80.599999999999994	40.85	52.96	4268.58		47.03	3790.62	36.277383523603824
05.01.08	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - AF_09/2023	M²	237.94	47.94	62.15	14787.97		55.2	13134.29	42.579450786794204
05.01.09	SICRO	2003864	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	H	480	14.67	19.02	9129.6		16.89	8107.2	13.028386300524529
05.02			TRANSVERSINAS					60067.719999999987			53355.810000000005
05.02.01	SICRO	0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1874.8	13.34	17.29	32415.29		15.36	28796.93	11.848195001542733
05.02.02	SICRO	3108005	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	120.12	82.78	107.32	12891.28		95.31	11448.64	73.518975624807155
05.02.03	SICRO	1116266	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=40MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	M³	15.81	475.68	616.66999999999996	9749.5499999999993		547.66	8658.5	422.4467756865165
05.02.04	CPU	CPU 032	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - VIA URBANA PAVIMENTADA	TKM	447.74	1.19	1.54	689.52		1.37	613.4	1.056772601049059
05.02.05	SICRO	1107860	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H	M³	15.81	64.61	83.76	1324.25		74.39	1176.1099999999999	57.38198087010182
05.02.06	SICRO	1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M³	15.81	4.26	5.52	87.27		4.9000000000000004	77.47	3.7796976241900651
05.02.07	SICRO	2407972	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	KG	30.97	72.489999999999995	93.98	2910.56		83.46	2584.7600000000002	64.378278309163832
05.03			TABULEIRO (LAJE (CAPA), BARREIRA E MURETA)					297092.79999999993			263905.74
05.03.01	SICRO	0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	11049.7	13.34	17.29	191049.31		15.36	169723.39	11.848195001542733
05.03.02	SICRO	3108005	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	216.7	82.78	107.32	23256.240000000002		95.31	20653.68	73.518975624807155
05.03.03	SICRO	1116266	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=40MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	88.47	475.68	616.66999999999996	54556.79		547.66	48451.48	422.4467756865165
05.03.04	CPU	CPU 032	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - VIA URBANA PAVIMENTADA	TKM	2505.4699999999998	1.19	1.54	3858.42		1.37	3432.49	1.056772601049059
05.03.05	SICRO	1107860	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H	M³	88.47	64.61	83.76	7410.25		74.39	6581.28	57.38198087010182
05.03.06	SICRO	1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M³	88.47	4.26	5.52	488.35		4.9000000000000004	433.5	3.7796976241900651
05.03.07	CPU	CPU 012	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO XYPEX ADMIX C-500 NF OU EQUIVALENTE	KG	353.88	34.119999999999997	44.23	15652.11		39.28	13900.41	30.299290342486888
05.03.08	CPU	CPU 004	EXECUÇÃO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DA LAJE EM BALANÇO	M	72.3	8.76	11.36	821.33		10.09	729.51	7.7830916383832154
05.04			LAJE DE APROXIMAÇÃO / TRANSIÇÃO					49766.130000000005			44206.54
05.04.01	SICRO	0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1602.3	13.34	17.29	27703.77		15.36	24611.33	11.848195001542733
05.04.02	SICRO	3108005	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	16.25	82.78	107.32	1743.95		95.31	1548.79	73.518975624807155
05.04.03	SICRO	1116266	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=40MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	24.5	475.68	616.66999999999996	15108.42		547.66	13417.67	422.4467756865165
05.04.04	CPU	CPU 032	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - VIA URBANA PAVIMENTADA	TKM	693.84	1.19	1.54	1068.51		1.37	950.56	1.056772601049059
05.04.05	SICRO	1106051	LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H	M³	24.5	48.35	62.68	1535.66		55.67	1363.92	42.941993211971614
05.04.06	SICRO	1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M³	24.5	4.26	5.52	135.24		4.9000000000000004	120.05	3.7796976241900651
05.04.07	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU "RADIERS", ESPESSURA DE 3CM - AF_01/2024	M²	98	19.45	25.21	2470.58		22.39	2194.2199999999998	17.270904041962357
06			ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA (LONGARINA E PRÉ-LAJE)					1016512.7000000002			902862.00999999989
06.01			LONGARINAS					893282.44000000006			793402.20000000007
06.01.01	SICRO	0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	19930.5	13.34	17.29	344598.35		15.36	306132.47999999998	11.848195001542733
06.01.02	SICRO	3108017	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	889.8	88.92	115.28	102576.14		102.38	91097.72	78.972539339709968
06.01.03	CPU	CPU 013	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C50, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M³	177.6	597.64	774.78	137600.93		688.08	122203.01	530.76211045973469
06.01.04	SICRO	1106051	LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H	M³	177.6	48.35	62.68	11131.97		55.67	9886.99	42.941993211971614
06.01.05	SICRO	1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M³	177.6	4.26	5.52	980.35		4.9000000000000004	870.24	3.7796976241900651
06.01.06	SICRO	3806421	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	6	4683.2299999999996	6071.34	36428.04		5391.96	32351.759999999998	4159.1792656587477
06.01.07	CPU	CPU 022	MOBILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO DAS LONGARINAS	UN	1	5898.09	7646.28	7646.28		6790.66	6790.66	5238.0900956494906
06.01.08	SICRO	4507956	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,70MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	10284.299999999999	10.33	13.39	137706.78		11.89	122280.33	9.1715519901265044
06.01.09	SICRO	4507837	BAINHA METÁLICA REDONDA D=70MM PARA 15 CORDOALHAS D=12,70MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	825.7	39.78	51.57	42581.35		45.8	37817.06	35.328602283245907
06.01.10	SICRO	4507757	ANCORAGEM ATIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D=12,70MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24	1509.54	1956.97	46967.28		1737.99	41711.760000000002	1340.6278926257328
06.01.11	SICRO	4507788	ANCORAGEM PASSIVA COM 15 CORDOALHAS ADERENTES D=12,70MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24	210.19	272.49	6539.76		242	5808	186.67078062326442
06.01.12	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE "RADIER", PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK=30MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - AF_09/2021	M³	14.91	562.82000000000005	729.64	10878.93		647.99	9661.5300000000007	499.8380129589633
06.01.13	CPU	CPU 034	DESMOBILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO DAS LONGARINAS	UN	1	5898.09	7646.28	7646.28		6790.66	6790.66	5238.0900956494906
06.02			PRÉ-LAJES					123230.25999999998			109459.81
06.02.01	SICRO	0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	4038.5	13.34	17.29	69825.67		15.36	62031.360000000001	11.848195001542733
06.02.02	SICRO	3108005	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	112.8	82.78	107.32	12105.7		95.31	10750.97	73.518975624807155
06.02.03	SICRO	1116266	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=40MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	32.799999999999997	475.68	616.66999999999996	20226.78		547.66	17963.25	422.4467756865165
06.02.04	CPU	CPU 032	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - VIA URBANA PAVIMENTADA	TKM	928.9	1.19	1.54	1430.51		1.37	1272.5899999999999	1.056772601049059
06.02.05	SICRO	1106051	LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40M³/H	M³	32.799999999999997	48.35	62.68	2055.9		55.67	1825.98	42.941993211971614
06.02.06	SICRO	1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M³	32.799999999999997	4.26	5.52	181.06		4.9000000000000004	160.72	3.7796976241900651
06.02.07	SICRO	3806426	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	83.4	65.150000000000006	84.46	7043.96		75.010000000000005	6255.83	57.860228324591176
06.02.08	SICRO	0407820	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	583.70000000000005	13.69	17.75	10360.68		15.76	9199.11	12.156741746374575
07			ACESSÓRIOS					127090.08			112869.56
07.01	SICRO	0307732	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	175.2	125.46	162.65	28496.28		144.44999999999999	25307.64	111.42394322739894
07.02	SICRO	3816118	GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITAS COMERCIAIS	M	36.15	103.88	134.66999999999999	4868.32		119.6	4323.54	92.255476704720763
07.03	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE "R", ÁGUA PLUVIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO - AF_06/2022	M	27	46.65	60.48	1632.96		53.71	1450.17	41.430114162295588
07.04	CPU	CPU 005	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 38,10MMx3,17MM (LxE), 3,48KG/M, NA JUNTA DE ENTRADA DA PONTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26	80.330000000000013	104.14	2707.64		92.49	2404.7399999999998	71.343721073742671
07.05	CPU	CPU 006	EPS 20MM NAS JUNTAS ENTRE CORTINA E TABULEIRO E ENTRE CORTINA E LAJE DE APROXIMAÇÃO - PAPEL KRAFT NO APOIO CONTÍNUO ENTRE LAJE DE APROXIMAÇÃO E CONSOLO CORTINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26	30.11	39.03	1014.78		34.659999999999997	901.16	26.73557543967911
07.06	CPU	CPU 007	ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	249	273.76	354.9	88370.1		315.19	78482.31	243.12712125887072
08			ATERROS DE APROXIMAÇÃO					154565.41000000003			137179.29000000004
08.01	SICRO	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	808.86	22.88	29.66	23990.79		26.34	21305.37	20.317803147176797
08.02	CPU	CPU 014	(INSUMO) SOLO ARGILO-ARENOSO PARA ATERRO, NÃO INCLUSO TRANSPORTE NEM COMPACTAÇÃO	M³	891.52	38.76	50.25	44798.879999999997		44.63	39788.54	34.426103054612774
08.03	CPU	CPU 031	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - VIA URBANA PAVIMENTADA	TKM	27013.06	1.22	1.58	42680.63		1.4	37818.28	1.079913606911447
08.04	SICRO	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO "PROCTOR" NORMAL	M³	1097.6599999999999	5.76	7.47	8199.52		6.63	7277.49	5.1141622955877812
08.05	SINAPI	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL - AF_07/2021	M	73.7	109.85	142.41	10495.62		126.47	9320.84	97.554767047207648
08.06	CPU	CPU 015	ENSAIOS DE TERRAPLANAGEM - ATERRO (GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO, LIMITE DE LIQUIDEZ, LIMITE DE PLASTICIDADE, ENSAIO DE COMPACTAÇÃO A ENERGIA NORMAL, MASSA ESPECÍFICA "IN SITU", ÍNDICE DE SUPORTE "CALIFÓRNIA" A ENERGIA NORMAL)	M³	1097.6599999999999	3.6500000000000004	4.7300000000000004	5191.93		4.2	4610.17	3.2397408207343412
08.07	CPU	CPU 023	MOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	UN	2	1046.94	1357.25	2714.5		1205.3699999999999	2410.7399999999998	929.78247454489349
08.08	CPU	CPU 024	MOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 10.000L	UN	2	443.64	575.13	1150.26		510.77	1021.54	393.99105214439987
08.09	CPU	CPU 025	MOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA	UN	2	1046.94	1357.25	2714.5		1205.3699999999999	2410.7399999999998	929.78247454489349
08.10	CPU	CPU 027	MOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS	UN	2	583.29999999999995	756.19	1512.38		671.57	1343.14	518.02684356680038
08.11	CPU	CPU 028	MOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS	UN	2	583.29999999999995	756.19	1512.38		671.57	1343.14	518.02684356680038
08.12	CPU	CPU 035	DESMOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	UN	2	1046.94	1357.25	2714.5		1205.3699999999999	2410.7399999999998	929.78247454489349
08.13	CPU	CPU 036	DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 10.000L	UN	2	443.64	575.13	1150.26		510.77	1021.54	393.99105214439987
08.14	CPU	CPU 037	DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA	UN	2	1046.94	1357.25	2714.5		1205.3699999999999	2410.7399999999998	929.78247454489349
08.15	CPU	CPU 038	DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS	UN	2	583.29999999999995	756.19	1512.38		671.57	1343.14	518.02684356680038
08.16	CPU	CPU 039	DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS	UN	2	583.29999999999995	756.19	1512.38		671.57	1343.14	518.02684356680038
09			RECONSTRUÇÃO MURO DEMOLIDO					24540.12			21794.47
09.01	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA - AF_05/2020_PA	M	21	158.44	205.4	4313.3999999999996		182.42	3830.82	140.71274298056156
09.02	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK=30MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - AF_01/2024	M³	0.8	648.79999999999995	841.1	672.88		746.98	597.58000000000004	576.19561863622346
09.03	SICRO	0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	40	13.34	17.29	691.6		15.36	614.4	11.848195001542733
09.04	SICRO	3108005	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	8.4	82.78	107.32	901.49		95.31	800.6	73.518975624807155
09.05	SICRO	0909620	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19x19x39CM COM ESPESSURA DE 20CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,50:3,50 - AREIA COMERCIAL	M²	30.8	155.19999999999999	201.2	6196.96		178.69	5503.65	137.83554458500464
09.06	SICRO	0903788	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL	M²	61.6	4.76	6.17	380.07		5.48	337.57	4.2270904041962361
09.07	SICRO	0903789	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2CM - APLICAÇÃO MANUAL	M²	61.6	34.92	45.27	2788.63		40.200000000000003	2476.3200000000002	31.008947855600127
09.08	SICRO	0903860	SELADOR ACRÍLICO - CAMADA DE FUNDO COM APLICAÇÃO MANUAL	M²	61.6	3.24	4.2	258.72000000000003		3.73	229.77	2.8771983955569267
09.09	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS - AF_03/2024	M²	61.6	36.770000000000003	47.67	2936.47		42.34	2608.14	32.659672940450484
09.10	SICRO	0903818	TINTA LÁTEX - DUAS CAMADAS COM APLICAÇÃO MANUAL	M²	61.6	17.850000000000001	23.14	1425.42		20.55	1265.8800000000001	15.851589015735884
09.11	CPU	CPU 030	EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - MURO DE DIVISA	UN	1	3065.7799999999997	3974.48	3974.48		3529.74	3529.74	2722.7244677568651
10			SINALIZAÇÃO					16658.78			14794.63
10.01	SICRO	5214010	PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BIOCOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR EXTRUSÃO (PLANO) - ESPESSURA DE 3,00MM	M²	14.46	225.25	292.01	4222.46		259.33	3749.91	200.03856834310398
10.02	SICRO	5213362	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	18	88.46	114.68	2064.2399999999998		101.85	1833.3	78.563714902807774
10.03	SICRO	5213452	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D=0,60M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6	273.75	354.89	2129.34		315.18	1891.08	243.11940759024992
10.04	SICRO	5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6	483.19	626.41	3758.46		556.30999999999995	3337.86	429.11909904350506
10.05	SICRO	5213479	PLACA DELINEADOR EM FIBRA - 0,30x0,90M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4	170.18	220.62	882.48		195.93	783.72	151.13390928725701
10.06	SICRO	5213417	PLACA EM AÇO N.º 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	1.3	457.69	593.35	771.36		526.95000000000005	685.04	406.47176797284794
10.07	SICRO	5213865	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMENTRO DE 1,00M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4	545.83000000000004	707.61	2830.44		628.42999999999995	2513.7199999999998	484.75007713668617
11			MONITORAMENTO AMBIENTAL					64926.239999999998			57661.020000000004
11.01	CPU	CPU 016	ENGENHEIRO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H/DIA)	MÊS	6	6691.18	8674.4500000000007	52046.7		7703.78	46222.68	5942.4406047516195
11.02	CPU	CPU 018	LABORATORISTA E AUXILIAR DE LABORATÓRIO PARA ENSAIOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1H/DIA)	MÊS	6	1655.81	2146.59	12879.54		1906.39	11438.34	1470.5260721999384
12			GERENCIAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS					6132.15			5439.8099999999995
12.01	CPU	CPU 019	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL PARA BOTA-FORA, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM U.R.M.	T	153.58000000000001	16.05	20.81	3196		18.48	2838.16	14.254859611231101
12.02	CPU	CPU 031	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - VIA URBANA PAVIMENTADA	TKM	1858.32	1.22	1.58	2936.15		1.4	2601.65	1.079913606911447
				TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI	3000273.7599999988		VALOR TOTAL DA LICITANTE [A]	2664755.6700000013
				DESCONTO RESULTANTE SOBRE O VALOR GLOBAL APÓS A APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR	0.11182915854985098
Valor Máximo que a proposta da licitante vencedora pode alcançar (calculado sobre o valor global da PMC com o desconto de 11,18%)					2664843.15	→ → → → →	0.11180000121055589		Valor Máximo, calculado sobre o valor global da PMC com o desconto ofertado (sem arrendondamento) [ B ]	2664843.15
				DIFERENÇA ENTRE O VALOR CALCULADO PELO DESCONTO LINEAR E O VALOR MÁXIMO [ A - B ]	-87.47999999858439

				PERCENTUAL DE DESCONTO LINEAR (%)			TOTAL GERAL E A DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO VALOR MÁXIMO DECORRENTE DO DESCONTO DE 11,18%		DESCONTO SOBRE O VALOR TOTAL DA PMC
			FONTE PRINCIPAL:	Tabela SICRO - Julho/2025 (SP)			11.18	88.82		2664913.6	70.450000000186265	0.11177652001995975
			FONTES SECUNDÁRIAS:	Tabela SINAPI - Julho/2025 (SP)			11.19	88.81		2664755.67	-87.479999999981374	0.11182915854985098
				Tabela CDHU - Maio/2025			11.2	88.8		2663942.9500000002	-900.1999999997206	0.112100040497638

				PMC - TOTAL GERAL DA OBRA				3000273.7599999988
				A = Valor máximo que a proposta da licitante vencedora pode alcançar com o desconto de 11,18%				2664843.15
				Total geral da proposta da licitante após o cálculo da aplicação linear do percentual de desconto de 11,18%				2664913.6
0.1118			LANCE FINAL OFERTADO E CLASSIFICADO (Classificação Geral) (Folha 01 - Documento SEI n.º 17048184 - Pasta VII)	Ajuste calculado pela LICITANTE no seu desconto ofertado de 11,18% para a correta aplicação linear nos preços unitários e no valor global da PMC				0.1119
				B = Total geral da proposta da licitante após o cálculo da aplicação linear do percentual de desconto de 11,19%				2664755.6700000013
				Efetivo percentual de desconto no valor global da PMC				0.11182915854985098
				C = A - B (Diferença decorrente do ajuste e do uso de arredondamentos)				87.47999999858439

			0.11182915854985098
			3.282852570066371E-5